## Тесofi
Оборудование "TECOFI" (Франция) (цены действуют с 15.11.2007г.)
Дисковый поворотный затвор
Соединение: | Межфланцевое; PN 10/16
Характеристики: | Т = от - 150С до + 1300С (Т кратковременное = + 1500С); РN 16
Материал конструкции: | Корпус - чугун GG25; диск - хром. чугун GGG40, манжета - жаростойкий ЕPDM |  |  |  |  | Корпус - чугун GG25, диск - нержавеющая сталь, манжета - жаростойкий ЕPDM
Управление: | С рукояткой (c фиксирующим пазом) |  | С червячным редуктором |  |  | С рукояткой (c фиксирующим пазом) |  |  | С червячным редуктором
Тип: | VP 3448-02 |  | VP 3448-R |  |  | VP 3449-02 |  |  | VP 3449-R
DN | Цена, ЕВРО |  | Цена, ЕВРО |  |  | Цена, ЕВРО |  |  | Цена, ЕВРО
40 | 46.27 |  | 171.97 |  |  | 70.83 |  |  | 195.53
50 | 46.27 |  | 171.97 |  |  | 70.83 |  |  | 195.53
65 | 50.28 |  | 175.97 |  |  | 75.83 |  |  | 200.53
80 | 55.32 |  | 181.01 |  |  | 82.8 |  |  | 207.5
100 | 65.37 |  | 191.05 |  |  | 100.75 |  |  | 225.45
125 | 80.44 |  | 206.14 |  |  | 137.68 |  |  | 262.38
150 | 92.51 |  | 218.21 |  |  | 186.55 |  |  | 311.25
200 | 141.13 |  | 278.59 |  |  | 328.2 |  |  | 473.9
250 | 213.33 |  | 356.95 |  |  | 517.73 |  |  | 716.5
300 | 290.87 |  | 475.31 |  |  | 754.13 |  |  | 1017.17
Примечание: | DN 350 - DN 1200 ( цены по запросу)
Дисковый поворотный затвор с электроприводом, тип VP 3448-Е
Материал конструкции: | Корпус - чугун GG25; диск - хром. чугун GGG40, манжета - жаростойкий ЕPDM
Наиминование привода: | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
"BELIMO" (Швейцария) 230v, 50Hz | Дл. работы (сек) | 150 | [6 empty] | - | - | -
| PN закр. (бар) | 3 | [6 empty] | - | - | -
| Тип привода: | AM |  |  |  | GM |  |  | - | - | -
| Цена, EВРО | 436.54 | 436.54 | 440.58 | 445.62 | 587.97 | 603.04 | 615.11 | - | - | -
"BERNARD" (Франция) 230v (400v), 50Hz | Дл. работы (сек) | 6 | [5 empty] | 15 | 5 | 30
| PN закр. (бар) | 16 | [6 empty] | 10
| Тип привода: | ОА3 (230v); OА6 (380v) |  |  |  | OА6 | ОА8 | ОА15 | AS18 | AS50 | AS50
| Цена, EВРО | 1011.75 | 1011.75 | 1016.07 | 1021.47 | 1032.24 | 1213.95 | 1467.29 | 1713.42 | 2056.62 | 2134.19
Тип: | VP 3449-04
Для затворов с диском из нержавеющей стали (Тип: VP3449-E) цена выше на: |  | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
|  | 24.56 | 19.4 | 16.4 | 19.4 | 27.2 | 45.5 | 74.3 | 129.5 | 163.2 | 314.8

## Тесofi (2)
Оборудование "TECOFI" (Франция) (цены действуют с 15.11.2007г.)
Обратные клапаны |  |  |  | Фильтры
Соединение: | Межфланцевое |  | Фланцевое | Фланцевое
Особенности конструкции: | Двустворчатый | Одностворчатый типа "сендвич" | Шаровой | Сетчатый
Характеристики: | Тмакс = 1100C | Tмакс= 1150C | Тмакс= 1000C | Tмакс = 3000C
Материалы конструкции: | Корпус - чугун GG25; створки - хром. чугун GGG40; пружина - нерж. сталь; уплотнение - EPDM | Корпус - сталь; клапан - сталь; уплотнение - нитрил | Корпус - чугун GG 25 | Корпус - чугун GG 25, сетка-нерж. сталь
Тип: | СВ 3440 | СВ 5440 | CBL 3240 | F 3240
DN | Цена, ЕВРО | Цена, ЕВРО | Цена, ЕВРО | DN | Цена, ЕВРО
40 | 41.78 | 35.95 | 87.5 | 15 | 13.6
50 | 47.6 | 47.6 | 97.55 | 20 | 17.5
65 | 59.25 | 53.43 | 148.84 | 25 | 21.38
80 | 72.85 | 58.28 | 153.85 | 32 | 27.2
100 | 94.23 | 65.08 | 205.13 | 40 | 35.95
125 | 115.6 | 78.68 | 368.03 | 50 | 42.75
150 | 141.8 | 96.18 | 390.15 | 65 | 63.15
200 | 186.5 | 134.27 | 824.5 | 80 | 84.5
250 | 290.78 | 219.27 | 1251.82 | 100 | 113.65
300 | 481.49 | 291.61 | 1875.22 | 125 | 172.9
- | - | - | - | 150 | 250.6
- | - | - | - | 200 | 448.96
Ножевой затвор (Гильотина) |  |  | Антивибрационный компенсатор
Соединение: | Межфланцевое |  | Фланцевое | Муфтовое
Характеристики: | Привод ручной | Пневмопривод | Тмакс = от - 200C до + 1300C
Материалы конструкции: | Корпус - чугун; нож - нержавеющая сталь 316; уплотнение - нитрил |  | Сильфон - EPDM армированный нийлоновой нитью; корд - сталь; фланцы - оцинк. ст. | Сильфон - EPDM армированный нийлоновой оплёткой; корд - сталь; соединение - чугун
Тип: | VG 3400-00 | VG 3400-03 | DI 7240 | DI 7140
DN | Цена, ЕВРО | Цена, ЕВРО | Цена, ЕВРО | DN | Цена, ЕВРО
32 | - | - | 31.93 | 3/4" | 23.1
40 | - | - | 33.93 | 1" | 25.2
50 | 202.85 | 276.84 | 40.9 | 1 1/4" | 28.35
65 | 216.88 | 325.32 | 49.88 | 1 1/2" | 36.75
80 | 228.36 | 348.28 | 60.85 | 2" | 46.2
100 | 251.32 | 405.69 | 77.83 | Предназначен для: снижения уровня вибрации и шума, поглощение удлинения и сжатия трубопровода, до определённой степени предупреждает гидравлические удары, состыковка труб при нарушенной центровки.
125 | 297.25 | 510.3 | 87.8
150 | 341.9 | 560.06 | 119.7
200 | 554.95 | 922.37 | 172.95
250 | 702.94 | 1362.5 | 265.03
300 | 887.92 | 1561.52 | 357.67