### АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА В ПОДАРОК! 
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА!  О СКИДКАХ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!

Прайс-лист на очистные системы Биокси

Внимание: С 2009 года вводится новый порядок нумерации в названии модели. Теперь после названия модели ставиться цифра соответствующая суточной производительности очистной системы. Например, ранее Биокси-5 (производительность 1 м.куб /сут), теперь Биокси-1 (производительность 1 м.куб /сут). 
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ:  При покупке очистной системы Биокси опция автоматической промывки основных элементов в подарок. Цены действительны с 1мая 2009 года.

| Модель | Количество обслуживаемых человек | Суточный объем стока, м.куб | Стоимость*, руб | У/Ф ОВ (дополнительная опция) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | модель | стоимость, руб |
| Биокси - 0.6 | 3 | 0.6 | 63 000 | 3М - 4 м3/ч | 45 000 |
| Биокси - 1 | 5 (10) | 1 (2) | 77 000 |  |  |
| Биокси - 1 long (H=3м) | 5 (10) | 1 (2) | 99 000 |  |  |
| Биокси - 1 SL | 5 (10) | 1 (2) | 122 500 |  |  |
| Биокси - 1.6 | 8 (16) | 1.6 (3) | 98 000 |  |  |
| Биокси - 1.6 long (H=3м) | 8 (16) | 1.6 (3) | 121 000 |  |  |
| Биокси - 1.6 SL | 8 (16) | 1.6 (3) | 143 400 |  |  |
| Биокси - 2 | 10 (20) | 2 (4) | 120 000 |  |  |
| Биокси - 2 long (H=3м) | 10 (20) | 2 (4) | 142 000 |  |  |
| Биокси - 2 SL | 10 (20) | 2 (4) | 163 400 |  |  |
| Биокси - 3 | 15 (30) | 3 (6) | 122 500 | 3М - 6 м3/ч | 90 000 |
| Биокси - 3 long (H=3м) | 15 (30) | 3 (6) | 145 000 |  |  |
| Биокси - 3 SL | 15 (30) | 3 (6) | 166 200 |  |  |
| Биокси - 4 | 20 (40) | 4 (8) | 177 500 |  |  |
| Биокси - 4 long (H=3м) | 20 (40) | 4 (8) | 200 000 |  |  |
| Биокси - 6 | 30 (60) | 6 (12) | 233 500 | 3М - 6 м3/ч | 90 000 |
| Биокси - 6 long (H=3м) | 30 (60) | 6 (12) | 256 500 |  |  |
| Биокси - 8 (H=3м) | 40 (80) | 8 (16) | 261 000 |  |  |
| Биокси - 10 (H=3м) | 50 (100) | 10 (20) | 361 000 |  |  |
| Биокси - 15 (H=3м) | 75 (150) | 15 (30) | 486 000 | 3М - 8 м3/ч |  |
| Биокси - 20 (H=3м) | 100 (200) | 20 (40) | 717 500 |  |  |
| Биокси - 30 (H=3м) | 150 (250) | 30 (45) | 948 000 | 3М - 10 м3/ч | 120 000 |
| Биокси - 40 (H=3м) | 200 (300) | 40 (50) | 1 115 000 |  |  |
| Биокси - 50 (H=3м) | 250 (350) | 50 (55) | 1 451 000 | 3М - 10 м3/ч | 120 000 |

* В прайс-листе указана стоимость полностью укомплектованной и налаженной системы Биокси БЕЗ СКИДКИ!

ПРИ ЗАКАЗЕ МОНТАЖА СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ПОДАРОК! Прайс-лист на монтаж очистных систем Биокси Модель Шеф-монтаж, м.куб Монтаж без земляных работ, руб. Монтаж с земляными работами, руб. Земляные работы, м.куб Количество песка, м. куб Биокси - 0.6 с/т 7 500 15 000 22 400 3.7 2.3 Биокси - 1 с/т 7 500 15 000 22 400 4.7 2.3 Биокси - 1 Прин. 8 500 16 500 25 000 4.7 2.3 Биокси - 1 long 8 500 18 000 26 500 5.9 2.9 Биокси - 1.6 с/т 8 500 18 000 26 500 6.4 2.8 Биокси - 1.6Прин. 9 500 19 500 29 000 6.4 2.8 Биокси - 1.6 long 9 500 21 000 30 500 8 3.5 Биокси - 2 с/т 9 500 25 000 34 500 8.1 3.3 Биокси - 2 Прин. 10 500 26 500 37 000 8.1 3.3 Биокси - 2 long 10 500 30 000 40 500 10.1 4.1 Биокси - 3 с/т 10 500 30 000 40 500 8.1 3.3 Биокси - 3 Прин. 11 500 31 500 43 000 8.1 3.3 Биокси - 3 long 11 500 36 000 47 500 10.1 4.1 Биокси - 4 с/т 11 500 39 000 50 500 11 3.8 Биокси - 4 Прин. 12 500 40 500 53 000 11 3.8 Биокси - 4 long 12 500 43 000 55 500 13.7 4.7 Биокси - 6 с/т 13 500 48 000 61 500 13.8 4.2 Биокси - 6 Прин. 14 500 49 500 64 000 13.8 4.2 Биокси - 6 long 14 500 52 000 66 500 17.3 5.3 Биокси - 8 с/т 18 000 59 000 77 000 20.9 5.9 Биокси - 10 с/т 25 500 83 000 108 500 24.5 6.5 Биокси - 15 с/т 28 500 93 000 121 500 31.7 7.7 Биокси - 20 с/т 36 000 113 000 149 000 44.9 8.9 Биокси - 30 с/т 44 000 Биокси - 40 с/т 50 000 Биокси - 50 с/т 70 000 1. Стоимость шеф-монтажа системы Биокси может корректироваться с учетом удаленности объекта В шеф-монтаж очистного сооружения БИОКСИ входит: первоначальный выезд нашего специалиста на Ваш участок, затем после доставки очистного сооружения БИОКСИ на объект, Заказчик собственными силами опускает очистное сооружение БИОКСИ в вырытый котлован. После этого наши специалисты производят сверление отверстия в приемной камере и врезают подводящий трубопровод с последующей его запайкой с обеих сторон. Затем подключают электрокабель, производят пуско-наладку и ввод в эксплуатацию. 2. Стоимость монтажа с земляными работами не включает в себя подводящие и отводящие коммуникации, и не включает в себя стоимость песка, необходимого для обсыпки системы. Стоимость монтажа системы Биокси может корректироваться с учетом удаленности объекта В полный монтаж очистного сооружения БИОКСИ входит: первоначальный выезд нашего специалиста на Ваш участок, составление рабочего чертежа и сметы. Затем после подписания договора на поставку и монтаж Мы доставляем очистное сооружение БИОКСИ и необходимые комплектующие (трубы, ж/б кольца, провода и т.д.) на Ваш участок. Произодим земляные работы под очистное сооружение БИОКСИ, опускаем его в котлован, обсыпаем песком, сверлим отверстия в приемной камере и врезаем подводящий трубопровод с последующей его запайкой с обеих сторон. Затем подключается электрокабель, производится пуско-наладка и ввод в эксплуатацию. Прокладка дополнительных трубопроводов и врезок рассчитывается дополнительно согласно сметным расценкам.